Утверждаю

Директор МУП «Сибсервис»

А.А. Черкай

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 24.05.2011г.№ 290-П

жилых домов п. Нижняя Пойма на 2013 г.

| № | Адрес | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дзержинского д. 25 | остекление оконных проемов установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления ремонт изоляции трубопроводов системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд | 10.09.2013г. 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 2 | мкр. Звездный д. 1 | остекление оконных проемов установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления ремонт изоляции трубопроводов ГВС утепление дверных блоков на входе в подъезд заделка межпанельных швов | 10.09.2013г. 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 10.09.2013 г. |
| 3 | мкр. Звездный 2 | остекление оконных проемов установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления ремонт изоляции трубопроводов ГВС заделка и уплотнение оконных блоков в подъезде | 10.09.2013г. 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 4 | мкр. Звездный 4 | остекление оконных проемов установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезды | 10.09.2013г. 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 5 | мкр. Звездный 5 | остекление оконных проемов установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезды | 10.09.2013г. 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 6 | ул. Зеленая д. 4 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления ремонт изоляции трубопроводов системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 7 | ул. Красноярская д. 13 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 8 | ул. Красноярская д. 14 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 9 | ул. Красноярская д. 15 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 10 | ул. Красноярская д. 16 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 11 | ул. Красноярская д. 18 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 12 | ул. Мира д. 3 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 13 | ул. Мира д. 5 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд замена оконной рамы | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 14 | ул. Некрасова д. 11 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 15 | ул. Некрасова д. 13 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 16 | ул. Пушкинская д. 2 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 17 | мкр. Спутник д. 1 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон замена дверного проема | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 18 | мкр. Спутник д. 2 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 19 | мкр. Спутник д. 3 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон ремонт изоляции трубопроводов системы отопления | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013 г. |
| 20 | мкр. Спутник д. 4 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон замена дверного проема | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 21 | мкр. Спутник д. 5 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон замена дверного проема | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 22 | мкр. Спутник д. 6 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 23 | мкр. Спутник д. 7 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон замена дверного проема остекление оконных рам в подъезде | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013 15.09.2013г. |
| 24 | мкр. Спутник д. 8 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон, ремонт изоляции трубопроводов системы отопления | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 25 | мкр. Спутник д. 9 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон ремонт изоляции трубопроводов системы отопления | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 26 | мкр. Спутник д. 10 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон остекление оконных рам в подъезде | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 27 | мкр. Спутник д. 11 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон замена оконной рамы в подъезде остекление оконных рам | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 28 | мкр. Спутник д. 12 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон ремонт изоляции трубопроводов системы отопления замена дверного проема | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 29 | мкр. Спутник д. 13 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон ремонт изоляции трубопроводов системы отопления | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 30 | мкр. Спутник д. 14 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон ремонт изоляции трубопроводов системы отопления | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 31 | мкр. Спутник д. 15 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон замена оконной рамы в подъезде | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 32 | мкр. Спутник д. 16 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон замена дверного проема | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 33 | мкр. Спутник д. 17 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 34 | ул. Толстого д. 17 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон замена дверных блоков в подъезде замена оконных блоков в подъезде | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 35 | ул. Чернышевского д. 4 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 36 | ул. Шевченко д. 17 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления утепление дверных блоков на входе в подъезд утепление слуховых окон ремонт изоляции трубопроводов системы отопления | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 37 | ул. Лаптева д. 42 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 38 | ул. Лаптева д. 44 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде утепление слуховых окон | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. 15.09.2013г. |
| 39 | ул. Трансформаторная д. 1 | установка пружин промывка трубопроводов и стояков системы отопления освещение в подъезде | 31.09.2013г. 01.09.2013г. 15.09.2013г. |

Начальник РЭО                                                                         Т.В. Колесниченко