Отчет выполненных работ

по подготовке к зиме 2013-2014 г.

МУП «Сибсервис»

| № | Наименование объекта | Вид работы | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. Спутник, 12 мкр. Спутник, 7 ул. Зеленая, 4 | Побелка, покраска помещений подъездов, ремонт дверей, дверных заполнений, оконных заполнений | Выполнено |
| 2 | ул. Толстого, 17 | Ремонт лестничного марша с подвала до чердака. Замена выпусков канализации на пластиковые трубы. | Выполнено |
| 3 | ул. Красноярская, 18 | Ремонт стены балконов | Выполнено |
| 4 | мкр. Спутник мкр. Звездный мкр. Солнечный ул. Боровая ул. Красноярская ул. Зеленая, 4 ул. Шевченко, 17 ул. Толстого, 17 ул. Северная | Частичный ремонт шиферной кровли | Выполнено |
| 5 | мкр. Спутник мкр. Звездный ул. Красноярская ул. Некрасова ул. Лаптева ул. Западная | Устройство площадок под мусорные ящики | Выполнено |
| 6 | ул. Северная | Ремонт фундамента | Выполнено |
| 7 | Дзержинского 25 (общежитие) | Побелка, покраска коридора | Выполнено |
| 8 | мкр. Звездный 1, 2, 4, 5 | Ревизия вентилей отопления-150 шт. Ревизия вентилей горячего водоснабжения-96 шт. | Выполнено |
| 9 | ул. Чернышевского,4 ул. Некрасова, 11 ул. Некрасова, 13 | Ревизия вентилей отопления-6 шт. | Выполнено |
| 10 | ул. Толстого, 17 ул. Красноярская. 13 ул. Красноярская, 14 ул. Красноярская, 15 ул. Красноярская, 16 ул. Красноярская, 18 | Ревизия вентилей отопления Д-40, Д-50, Д-32 -10 шт. | Выполнено |
| 11 | мкр. Спутник, 11 мкр. Спутник, 13 мкр. Спутник, 16 мкр. Спутник, 17 мкр. Спутник,15 мкр. Спутник, 12 | Ревизия вентилей отопления, водоснабжения Д-20 – Д-40 | Выполнено |
| 12 | ул. Лаптева, 44 | Замена трубы отопления Д- 50 e-40 | Выполнено |

Начальник РЭО                                                                                                            Т.В. Колесниченко