Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 30 июля 2013 г. N 370-п

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ**

**НУЖДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ**

**(вступают в силу с 01.01.2015 г.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помеще-ний, входящих в состав общего имущества в много - квартирном доме) | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **горячее водоснабжение** | **холодное водоснабжение** |
| 2 | **0,0319** | **0,0319** |

**Приложение N 2**

**к Постановлению Правительства Красноярского края**

**от 30 июля 2013 г. N 370-п**

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

**И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

**ПИЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК, ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, МОЙКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА, БАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ**

**1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | **Виды сельскохозяйственных**  **животных** | **Единицы измерения норматива** | **Нормативы** |
| 1 | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **Крупный рогатый скот** | **куб. метр в месяц на 1 голову животного** | **1,825** |
| 2 | **Крупный рогатый скот,**  **молодняк** | **куб. метр в месяц на 1 голову животного** | **0,915** |
| 3 | **Лошади** | **куб. метр в месяц на 1 голову животного** | **1,825** |
| 4 | **Свиньи** | **куб. метр в месяц на 1 голову животного** | **0,915** |
| 5 | **Овцы** | **куб. метр в месяц на 1 голову животного** | **0,305** |
| 6 | **Козы** | **куб. метр в месяц на 1 голову животного** | **0,076** |
| 7 | **Куры, индейки** | **куб. метр в месяц на 1 голову животного** | **0,030** |
| **8** | **Утки, гуси** | **куб. метр в месяц на 1 голову животного** | **0,060** |

**2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

**И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,**

**МОЙКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА, БАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Направления использования | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Баня при наличии водопровода** | **куб. метр в месяц на 1**  **человека** | **0,220** |
| 2 | **Баня при водоснабжении из уличной колонки** | **куб. метр в месяц на 1**  **человека** | **0,140** |
| 3 | **Мойка мотоцикла** | **Литр на машину за 1 помыв** | **3,800** |
| 4 | **Мойка автомобиля при наличии водопровода** | **литр на машину за 1 помыв** | **100,00** |
| 5 | **Мойка автомобиля при**  **водоснабжении из улич ной колонки** | **литр на машину за 1 помыв** | **10,000** |
| 6 | **Полив земельного участка при**  **наличии водопровода** | **куб.метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка** | **0,183** |
| 7 | **Полив земельного участка при**  **водоснабжении из уличной**  **колонки** | **куб. метр в месяц на 1 кв.**  **метр земельного участка** | **0,061** |

--------------------------------

<\*> Продолжительность поливного периода с 1 мая по 31 августа для умеренной климатической зоны, с 1 июня по 31 июля для местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Приложение N 3 к ПостановлениюПравительства Красноярского края от 30 июля 2013 г. N 370-п

Нормативы потребления коммунальных услуг подлежат применению на территории Красноярского края **с 1 января 2015 года** ([пункт 2.2](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\ЗАКОНЫ%20и%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,МЕТОДИКИ\Постановление%20Правительства%20Красноярского%20края%20от%2030_07_2013.rtf#Par20) данного документа)

**НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ**

**В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,**

**ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ**

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DEEB1E85C6AE12209C592D7030D6FED93352B3D4C24181284695E2DE735F10C71E56C3B20FDB7027A396593741x1B) Правительства Красноярского края

от 27.12.2013 N 702-п)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) | | |
| **горячее водоснабжение** | **холодное водоснабжение** | **водоотведение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Мкр «Звездный» 1,2,4,5; мкр «Спутник» 13,17** | | | | |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | **5,5821** | **7,9259** | **13,508** |
| **Мкр.«Спутник»1-12,14-16;Красноярская13-18;Зеленая 2,4,6,7,8;Шевченко17;Горького 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22А; Западная (кроме 1-1); Боровая; Солнечный; Кирпичная; Лаптева; Мира 7,9,11;Лесозаводская 1А,1Б; Братьев Масальских; Некрасова; Поселковая; Пушкинская 8;Трансформаторная(кроме 1, 2); Чернышевского; Дзержинского 3; Речной 1-1,; Голикова 7,9,5; Свердлова 2А; Пионерская 2; Садовая 26; Толстого 17; Дачная; Астапчика 12А 14, Восточная; Лаптева 42,44,53,36А,38; Лесная 2,5,6; пер.Озерный 1,3,5; ул. Молодежная 2,6;ул. Центральная 5; Садовая 1(2),3,4,5,9,11, 13, 24(1),27(1); Пионерская 2; ул. Деповская2.** | | | | |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | **0** | **13,508** | **13,508** |
| **Западная 1-1;Астапчика 13,48-60;40; Пушкинская 2; Западная 1(1);** | | | | |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | **0** | **8,708** | **8,708** |
| **Лаптева 36; Трансформаторная 2; Лесозаводская 64; Северная 11(2),19(1),20(1),24; Речной 2-1; Астапчика 17.** | | | | |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | 0 | 2,908 | 2,908 |
| **Мира 3,5; Голикова 2,4,6; Северная 11(1)-19(2),20(2),27,29,31,26,28,30; Пионерская 4(1)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | 0 | 1,816 | 0 |
| 6 | Жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок | 0 | 1,2 | 0 |