Утверждаю

Директор МУП «Сибсервис»

____________А.А. Черкай

Отчет о деятельности МУП «Сибсервис»

по управлению многоквартирными домами

в п. Нижняя Пойма за 2014 год.

| № | Наименование объекта | Вид работы | Выполнение | Объем | Заявления собственников (нанимателей) | Исполнение | Доходы получаемые с населения за содержание и ремонт мест общего пользования |  |  | Затраты на содержание и ремонт мест общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Зеленая, 4 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт пешеходного мостика Изготовление щита на септик Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 496м 16м |  |  | 75 007,57 |  |  | 113 173,10 |
| 2 | ул. Толстого, 17 | Замена выпусков канализации на пластиковые трубы. Ревизия задвижек Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Замена ступеней в подвал Побелка, покраска подъезда, ремонт лестничного марша | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 3шт 532 м 4шт 1 подъезд |  |  | 160 112,2 |  |  | 368 294,58 |
| 3 | ул. Красноярская, 18 | Ремонт кирпичной стены Ремонт козырька Ревизия вентилей отопления Устройство площадок под мусорные ящики Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Устройство щита на септик | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | шт. 6шт. 340 м |  |  | 91 118,96 |  |  | 157 724,97 |
| 4 | ул. Красноярская. 13 | Ревизия вентилей отопления Утепление теплотрассы Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 3шт. 45м 250 м |  |  | 71 454,4 |  |  | 119 705,69 |
| 5 | ул. Красноярская, 14 | Ревизия вентилей отопления Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт штукатурки кирпичной стены, заливка фундамента Ремонт шиферной кровли | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 2 шт. 260 м 20м2 |  |  | 59 780,08 |  |  | 110 381,13 |
| 6 | ул. Красноярская, 15 | Ревизия вентилей отопления Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт шиферной кровли Устройство тротуара, Устройство лавочки Утепление теплотрассы Устройство короба под теплотрассу | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполненно | 2 шт. 224 м 8м2 5м2 1 шт. 40м |  |  | 85 805,79 |  |  | 118 792,29 |
| 7 | ул. Красноярская, 16 | Ревизия вентилей отопления Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт шиферной кровли | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 4 шт. 230 м 20м2 |  |  | 67 950,08 |  |  | 112 198,91 |
| 8 | мкр. Спутник, 1 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт песочницы Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 340 м 2м |  |  | 91 087,56 |  |  | 154 067,02 |
| 9 | мкр. Спутник, 3 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено | 360 м 5м |  |  | 97 193,42 |  |  | 144 350,93 |
| 10 | мкр. Спутник, 4 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено | 320 м |  |  | 93 458,13 |  |  | 145 727,58 |
| 11 | мкр. Спутник, 5 | Утепление чердачного перекрытия Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Подливка площадки возле подъезда Устройство козырьков Побелка, покраска подъездов | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 15 м2 335 м 0,4м3 3 шт 3 подъезда | мкр. Спутник 5-19 | исполнено | 90 215,52 |  |  | 206 342,18 |
| 12 | мкр. Спутник, 6 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено | 340 м |  |  | 93 618,11 |  |  | 143 166,63 |
| 13 | мкр. Спутник, 7 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено | 320 м 7м |  |  | 87 519,69 |  |  | 140 260,03 |
| 14 | мкр. Спутник, 8 | Частичный ремонт шиферной кровли Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 6 м2 310 м 33м | мкр. Спутник 8-5 | исполнено | 99 423,62 |  |  | 155 077,65 |
| 15 | мкр. Спутник, 9 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено | 340 м |  |  | 95 424,19 |  |  | 153 500,03 |
| 16 | мкр. Спутник, 10 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено | 360 м |  |  | 90 445,94 |  |  | 154 573,54 |
| 17 | мкр. Спутник, 11 | Частичный ремонт шиферной кровли Ревизия вентилей водоснабжения Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт детской площадки Ремонт пешеходного перехода | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 6 м2 15 шт. 420м | мкр. Спутник 11-17 | исполнено | 144 918,05 |  |  | 234 578,01 |
| 18 | мкр. Спутник, 12 | Ревизия вентилей водоснабжения Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 2 шт. 306 м 4м |  |  | 101 334,02 |  |  | 144 024,3 |
| 19 | мкр. Спутник, 13 | Ревизия вентилей водоснабжения Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт пешеходного перехода Утепление теплотрассы Ремонт шиферной кровли Ремонт штакетного забора | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 15 шт. 430 м 6м 8 м2 72м | мкр. Спутник 13-7 | исполнено | 155 208,31 |  |  | 247 373,68 |
| 20 | мкр. Спутник,14 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт пешеходного перехода Изготовление и масляная окраска дверного полотна Ремонт дощатого пола в подъезде | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 306м 1 шт 3м2 |  |  | 105 107,7 |  |  | 153 644,5 |
| 21 | мкр. Спутник, 15 | Ревизия вентилей водоснабжения Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Побелка, покраска подъездов Изготовление дверных блоков Оштукатуривание фундамента | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 4 шт. 415 м 3 подъезда 3 шт |  |  | 171 803,37 |  |  | 310 308,53 |
| 22 | мкр. Спутник, 16 | Ревизия вентилей водоснабжения Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Изготовление и установка оконных рам Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 5 шт. 420 м 3шт 2м |  |  | 128 179,42 |  |  | 220 393,37 |
| 23 | мкр. Спутник, 17 | Ревизия вентилей водоснабжения Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт шиферной кровли | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 15 шт. 446 м 4м2 |  |  | 162 240,65 |  |  | 241 624,49 |
| 24 | ул.Трансформаторная,1 | Утепление теплотрассы Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения | Выполнено Выполнено | 21м2 |  |  | 34 699,42 |  |  | 98 673,78 |
| 25 | Дзержинского 25 (общежитие) | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено | 110 м 11м2 |  |  | 8 603,69 |  |  | 87 062,17 |
| 30 | мкр. Звездный 1 | Ревизия вентилей отопления Ревизия вентилей горячего водоснабжения Частичный ремонт шиферной кровли Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 60 шт. 32 шт. 16 м2 670 м 12,5м |  |  | 337 872,76 |  |  | 503 022,89 |
| 31 | мкр. Звездный 2 | Ревизия вентилей отопления Ревизия вентилей горячего водоснабжения Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Утепление теплотрассы Изготовление, установка, окрашивание оконных рам | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 42 шт. 21 шт 620 м 12,5м2 1шт |  |  | 341 187,6 |  |  | 508 388,79 |
| 32 | мкр. Звездный 4 | Ревизия вентилей отопления Ревизия вентилей горячего водоснабжения Частичный ремонт шиферной кровли Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 35 шт. 14 шт. 30м2 6 м2 619 м |  |  | 327 620,87 |  |  | 501 849,65 |
| 33 | мкр. Звездный 5 | Ревизия вентилей отопления Ревизия вентилей горячего водоснабжения Частичный ремонт шиферной кровли Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 36 шт. 20 шт. 6 м2 635 м |  |  | 313 313,19 |  |  | 483 947,62 |
| 34 | ул. Чернышевского,4 | Ревизия вентилей отопления Ремонт мусорных ящиков Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 4 шт. 2шт 210 м |  |  | 44 562,53 |  |  | 86 452,05 |
| 35 | ул. Некрасова, 11 | Ревизия вентилей отопления Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено Выполнено | 10 шт 215 м |  |  | 44 637,03 |  |  | 83 694,67 |
| 36 | ул. Некрасова, 13 | Ревизия вентилей отопления Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт шиферной кровли | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 6 шт. 210 м 12м2 |  |  | 49 807,13 |  |  | 88 806,05 |
| 37 | ул. Лаптева, 44 | Устройство площадок под мусорные ящики Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено Выполнено | 1 шт. 150 м |  |  | 51 269,65 |  |  | 91 538,03 |
| 38 | ул. Лаптева 42 | Ремонт мусорных ящиков Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. | Выполнено Выполнено Выполнено | 1 шт. 160 м |  |  | 32 681,99 |  |  | 149 293,01 |
| 39 | ул. Бараниха,16 | Ремонт козырьков Ремонт септика | Выполнено Выполнено | 3 шт 1 шт. |  |  | 19 580,25 |  |  | 15 881,21 |
| 40 | ул. Мира, 3 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Ремонт дощатого пола. Ремонт завалинки Побелка покраска подъезда | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено | 90м 4,5м2 11,6м3 1 подъезд |  |  | 21 033,92 |  |  | 60 092,39 |
| 41 | ул. Мира, 5 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено | 70м 3м |  |  | 9 218,84 |  |  | 56 564,51 |
| 42 | ул. Шевченко, 17 | Обслуживание, ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации. Подготовка внутридомового инженерного оборудования к сезонной эксплуатации. Утепление теплотрассы | Выполнено Выполнено Выполнено | 60м 12м |  |  | 105 934,81 |  |  | 123 142,84 |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | 4 160 430,46 | 6 987 692,28 |  |

Примечание: Фактическая себестоимость содержания и ремонта 1 кв. м. жилых домов в 2014 году составила:

- Услуги и работы по управлению МКД

1467261,89 руб:73341,6кв.м.=20,00руб

- Текущий ремонт мест общего пользования

903299 руб:41476,3кв.м=21,78 руб

- Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, содержание диспетчерской службы

3570933,11 руб:41476,3кв.м=86,10 руб

- Содержание и санитарная очистка придомовой территории

2149959,44:41476,3=51,84 руб.