ОТЧЕТ

выполненных работ объектов жилищного фонда МУП «Сибсервис» за 2015 год.

| № | Наименование объекта | Вид работ | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. Звездный дом 1 | Частичный ремонт шиферной кровли – 9м2, коньковой части крыш и примыканий из стали., ремонт дверных блоков – 3 шт., оконных блоков – 6 шт. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 6 шт., замена задвижек – 2 шт., ревизия. Прочистка канализационных стояков – 60 шт., выпусков, колодцев – 3 шт. зачеканка канализационных раструбов – 40 шт., остекление оконных рам в подъездах | выполнено |
| 2 | мкр. Звездный дом 2 | Частичный ремонт шиферной кровли – 7 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали., ремонт дверных блоков – 3 шт., оконных блоков – 4 шт., Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 15 шт., замена задвижек – 2 шт., ревизия. Прочистка канализационных стояков 70 шт., выпусков, колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов 20 щт.., остекление оконных рам в подъездах | выполнено |
| 3 | мкр. Звездный дом 4 | Частичный ремонт шиферной кровли – 9 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали., ремонт дверных блоков – 4 шт., оконных блоков – 4 шт. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 18 шт., замена задвижек – 2 шт., ревизия. Прочистка канализационных стояков – 60 шт., выпусков, колодцев 3 шт., зачеканка канализационных раструбов - 46 шт.., остекление оконных рам в подъездах | выполнено |
| 4 | мкр. Звездный дом 5 | Частичный ремонт шиферной кровли 12 м2., коньковой части крыш и примыканий из стали., ремонт дверных блоков – 4 шт., оконных блоков – 5 шт., Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 24 шт., замена задвижек – 2 шт., ревизия. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 4 шт., колодцев – 4 шт., зачеканка канализационных раструбов – 78 шт.., остекление оконных рам в подъездах | выполнено |
| 5 | мкр. Спутник дом 1 | Частичный ремонт шиферной кровли – 4 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Остекление оконных рам – м2. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., замена задвижек – 1 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 10 шт.. | выполнено |
| 6 | мкр. Спутник дом 2 | Частичный ремонт шиферной кровли – 8 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей 4 шт., замена задвижек 1 шт., ревизия вентилей – 6 щт. Прочистка канализационных стояков - 4 шт., выпусков, колодцев 3 шт., зачеканка канализационных раструбов. | выполнено |
| 7 | мкр. Спутник дом 3 | Частичный ремонт шиферной кровли 9 м2., коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., замена задвижек 1 шт., ревизия вентилей – 10 шт. Отсыпка придомовой территории. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 10 шт.. | выполнено |
| 8 | мкр. Спутник дом 4 | Частичный ремонт шиферной кровли – 2 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей 6 шт., ревизия вентилей – 15 шт. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов 15 шт.. | выполнено |
| 9 | мкр. Спутник дом 5 | Частичный ремонт шиферной кровли – 10 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 6 шт., замена задвижек – 1 шт. ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 15 шт.. | выполнено |
| 10 | мкр. Спутник дом 6 | Частичный ремонт шиферной кровли – 9 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей 4 шт., ревизия вентилей – 10 шт. Прочистка канализационных стояков, выпусков 3 шт., колодцев, - 3 шт. зачеканка канализационных раструбов – 15 шт. | выполнено |
| 11 | мкр. Спутник дом 7 | Частичный ремонт шиферной кровли – 3м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 6 шт, замена задвижек – 2 шт., ревизия вентилей – 20 шт. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 20 шт. | выполнено |
| 12 | мкр. Спутник дом 8 | Частичный ремонт шиферной кровли – 6 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., замена задвижек – 1 шт., ревизия вентилей – 6 шт. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 20 шт.. | выполнено |
| 13 | мкр. Спутник дом 9 | Частичный ремонт шиферной кровли – 4 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 6 шт., задвижек – 1 шт., ревизия вентилей – 6 шт. Прочистка канализационных стояков, выпусков- 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 10 шт.. | выполнено |
| 14 | мкр. Спутник дом 10 | Частичный ремонт шиферной кровли – 6 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 7 шт., ревизия вентилей – 7 шт., ремонт мусорных ящиков - 2 шт.. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 10 шт.. | выполнено |
| 15 | мкр. Спутник дом 11 | Частичный ремонт шиферной кровли – 7м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 12 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 15 шт.. | выполнено |
| 16 | мкр. Спутник дом 12 | Частичный ремонт шиферной кровли – 4 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., ревизия вентилей – 10 шт.. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов. | выполнено |
| 17 | мкр. Спутник дом 13 | Частичный ремонт шиферной кровли 8 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 7 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 10 шт.. | выполнено |
| 18 | мкр. Спутник дом 14 | Частичный ремонт шиферной кровли 2 м2., коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, ревизия вентилей.. Прочистка канализационных стояков, выпусков - 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 7 шт. Ремонт подъездов (побелка, покраска) . | выполнено |
| 19 | мкр. Спутник дом 15 | Частичный ремонт шиферной кровли – 6 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 7 шт. . | выполнено |
| 20 | мкр. Спутник дом 16 | Частичный ремонт шиферной кровли – 9 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 10 шт., задвижек – 2 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 12 шт. Ремонт подъездов (побелка, покраска). | выполнено |
| 21 | мкр. Спутник дом 17 | Частичный ремонт шиферной кровли – 4 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 2 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 7 шт. Ремонт подъездов (Побелка, покраска). | выполнено |
| 22 | ул. Мира дом 3 | Частичный ремонт шиферной кровли – 4 м2., коньковой части крыш и примыканий из стали. | выполнено |
| 23 | ул. Мира дом 5 | Частичный ремонт металлической кровли, коньковой части крыш и примыканий из стали. | выполнено |
| 24 | ул. Трансформаторная, 1 | Ремонт ступеней в подъезде. | выполнено |
| 25 | ул. Пушкинская дом 2 | Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 2 шт., ревизия вентилей. | выполнено |
| 26 | ул. Толстого дом 17 | Частичный ремонт шиферной кровли – 9 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., задвижек – 2 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 12 шт. | выполнено |
| 27 | ул. Некрасова дом 11 | Частичный ремонт шиферной кровли – 2 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 4 шт. | выполнено |
| 28 | ул. Некрасова дом 13 | Ремонт шиферной кровли – 4 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов – 2 шт.. | выполнено |
| 29 | ул. Чернышевского дом 4 | Ремонт и промывка систем отопления, ревизия. | выполнено |
| 30 | ул. Лаптева дом 42 | Ремонт и промывка систем отопления, задвижек, ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков – 2 шт., выпусков – 2 шт., колодцев. | выполнено |
| 31 | ул. Лаптева дом 44 | Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., задвижек – 2 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, - 3 шт. выпусков – 3 шт., колодцев, зачеканка канализационных раструбов – 10 шт. | выполнено |
| 32 | ул. Лаптева дом 36-38 | Замена участка теплотрассы- 270м, замена вентилей 4 шт., замена участка водопровода-130 м. | выполнено |
| 35 | ул. Дзержинского дом 25 | Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., ревизия вентилей. Ремонт крыльца, ремонт уличного туалета. | выполнено |
| 36 | ул. Шевченко дом 17 | Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 2 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 2 шт., колодцев – 2 шт., зачеканка канализационных раструбов. Замена участка трубы в канализационном подвале – 15м | выполнено |
| 37 | ул. Зеленая дом 4 | Ч астичный ремонт шиферной кровли – 9 м2, коньковой части крыш и примыканий из стали. Ремонт и промывка систем отопления, замена задвижек – 2 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных колодцев – 3 шт. | выполнено |
| 38 | ул. Красноярская дом 18 | Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов. Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., ревизия вентилей. | выполнено |
| 39 | ул. Красноярская дом 13 | Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 2 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных колодцев. | выполнено |
| 40 | ул. Красноярская дом 14 | Ремонт и промывка систем отопления, ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 2 шт., колодцев – 4 шт., зачеканка канализационных раструбов. | выполнено |
| 41 | ул. Красноярская дом 15 | Ремонт и промывка систем отопления, ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 2 шт., колодцев – 3 шт., зачеканка канализационных раструбов. | выполнено |
| 42 | ул. Красноярская дом 16 | Ремонт и промывка систем отопления, замена вентилей – 4 шт., ревизия вентилей. Прочистка канализационных стояков, выпусков – 3 шт., колодцев – 4 шт., зачеканка канализационных раструбов. | выполнено |
| 43 | Бараниха 16 | Ремонт подъездов (Побелка, покраска), ремонт фундамента, ремонт отмостки. | выполнено |

Начальник РЭО                                                                                                                                                               Т.В. Колесниченко